## SI
Npk | Operators | Adrese | Kurināmā veids | Atļaujas/reģistrācijas Nr. | Iekārtas jauda, MW | Avotu skaits | Mērījumu skaits | Mērījumu datums | Emisiju parametru testēšana
[9 empty] | CO, mg/m3 | Atļautā robežvērtība,mg/m3 | NOx, mg/m3 | Atļautā robežvērtība,mg/m3 | PM, mg/m3 | Atļautā robežvērtība, mg/m3 | SO2,mg/m3 | Atļautā robežvērtība,mg/m3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Vidzemes RVP
1 | SIA "Proel" | Sporta iela 2C, Seda, Valmieras novads | šķelda | VA14IB0018 | 1.95 | 1 | 3 | 15.11.2022. | 440 | 1219 | 430 | 462 | 143 | 138 | n/a | n/a
2 | SIA "RŪJIENAS SILTUMS" | Ausekļa iela 5, Rūjiena, Valmieras novads | koksne | MK not.nr.16, 5.piel. | 1.25 | 1 | 3 | 9.11.2022. | 142 | 2000 | 449 | 600 | 44 | 1000 | n/a | n/a
3 | PKS "STRAUPE" | "Plācis" , Straupes pagasts, Cēsu novads | akmeņogles | VA14IB0056 | 2 | 1 | 3 | 27.09.2022. | 3700 | 2416 | 600 | 1042 | 420 | 151 | 630 | 720
4 | SIA "Cesvaines siltums" | Veidenbauma iela 18, Cesvaine, Madonas novads | Koksne | C-16-206 MK not.nr.16, 6.piel. | 2 | 1 | 3 |  | 229 | 1000 | 314 | 500 | 207 | 50 | n/a | n/a
5 | SIA “SM Energo” koģenerācijas stacija | Rīgas iela 16A un 16E, Smiltene, Smiltenes novads | Šķelda, A1, pēc ciklona | VA11IB0020 | 5.57 | 1 | 3 | 27.09.2022 | 125 | 2000 | 234 | 600 | n/a | n/a | n/a | n/a
6 | SIA "Alūksnes enerģija" | Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads | Šķelda, A1, A2 | MA14IB0007 | 5 | 1 | 3 | 30.11.2022 | 30 | 1988 | 184 | 286 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 5 | 1 | 3 |  | 5 | 1000 | 245 | 286 | n/a | n/a | n/a | n/a
7 | SIA Rūjienas saldējums | Upes iela 5, Rūjiena | Akmeņogles, A1, pēc ciklona | VA10IB0012 | 0.65 | 1 | 3 | 9.11.2022 | 6500 | 1112 | 380 | 251 | 1910 | 52 | 910 | 75
Latgales RVP
1 | SIA “Preiļu saimnieks” katlumājas | Celtnieku iela 2, Preiļi | koksne | MK not.nr.16, 5.piel. | 1.5 | 1 | 3 | 11.03.2022. | 248 | 2000 | 281 | 600 | 260 | 1000 | n/a | n/a
2 | SIA “Preiļu saimnieks” | Liepu iela 2, Preiļi | koksne | DA10IB0023 | 3 | 1 | 3 | 15.03.2022. | 3790 | 2000 | 490 | 600 | 330 | 250 | n/a | n/a
3 | SIA “Krāslavas nami” | Latgales iela 14, Krāslava | koksne | DA11IB0024 | 7.5 | 1 | 3 | 2022-03-16 | 2100 | 682 | 230 | 251 | < 1.8 | 49 | n/a | n/a
4 | SIA "VIļānu siltums" | Nākotnes 6A, Viļani, Rēzeknes novads | koksne | RE20IB0001 | 2.5 | 1 | 3 | 24.11.2022 | 1700 | 513 | 250 | 420 | 340 | 342 | n/a | n/a
5 | AS “Rēzeknes siltumtīkli” | Meža iela 1B, Rēzekne | koksnes granulas | Mk not.nr.17, 7.piel. | 0.49 | 1 | 3 | 25.11.2022 | 60 | 2000 | 150 | 2500 | 50 | 1000 | n/a | n/a
6 | AS "Balvu enerģija" | Vidzemes 9C, Balvi | koksne | Mk not.nr.17, 5.piel. | 2.6 | 1 | 3 | 21.11.2022. | 1400 | 2000 | 450 | 600 | 130 | 1000 | n/a | n/a
7 | SIA "Strūžānu siltums" | Meistari, Strūžāni, Rēzeknes novads | šķelda | Mk not.nr.17, 5.piel. | 2.9 | 1 | 3 | 28.11.2022. | 1940 | 2000 | 320 | 600 | 390 | 1000 | n/a | n/a
8 | Balvu nov.pašv. PII "Ieviņa" | Balvu iela 6, Kubuli, Balvu nov. | koksne | Mk not.nr.17, 7.piel. | 0.23 | 1 | 3 | 22.11.2022. | 5100 | 2000 | 130 | 600 | 50 | 1000 | n/a | n/a
9 | Preiļu novada pašvaldības Galēnu k/m | Skolas 11, Galēni, Preiļu nov. | Kūdra | PR-179 Mk not.nr.17, 7.piel. | 0.495 | 1 | 3 | 06.12.2022. | 1130 | 2000 | 400 | 600 | 88 | 1000 | n/a | n/a
10 | PAS "Daugavpils siltumtīkli" | Skolas 6, Grīva, Daugavpils | koksne | DA13IC0026 Mk not.nr.17, 7.piel. | 0.2 | 1 | 3 | 01.12.2022. | 1320 | 2000 | 260 | 600 | 260 | 1000 | n/a | n/a
Zemgales RVP
1 | Latvi Dan Agro komplekss komplekss „OŠLEJAS”, Biogāzes stacija | Ošlejas, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts | Biogāze, A18 (koģenerācijas iekārta) | JE11IA0002 | 2.46 | 1 | 3 | 2022-10-11 | 290 | 281 | 120 | 219 | n/a | n/a | n/a | n/a
2 | SIA “BALTIC CANDLES Ltd”, | Uzvaras iela 16 un Uzvaras iela 22, Dobele | dabasgāze | JE17IB0009 | 0.69 | 3 | 9 | 07.04.2022 | 90 | 90 | 91 | 205 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 0.53 |  |  |  | <2,4 | 344 | 71 | 91 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 0.55 |  |  |  | <2,4 | 137 | 133 | 344 | n/a | n/a | n/a | n/a
3 | SIA “LAFLORA | "Kaigu kūdras purvs", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | koksne | JE15IB0037 | 0.4 | 1 | 3 | 29.11.2022. | 660 | 2000 | 190 | 600 | 127 | 1000 | n/a | n/a
4 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Brīvības bulvāris 6, Jelgava | dabasgāze | JE10IB0058, Mk not.nr.17, 7.piel. | 1.56 | 1 | 3 | 2022-04-06 | <2.4 | 150 | 138 | 250 | n/a | n/a | n/a | n/a
5 | Bauskas novada pašvaldības iestāde "Rundāles apvienības pārvalde" | Saulaines katlu māja, Saulaine, Rundāles pagasts | dabasgāze | Mk not.nr.17, 7.piel. | 0.56 | 1 | 3 | 2022-04-05 | <2.4 | 150 | 70 | 250 | n/a | n/a | n/a | n/a
6 | SIA “Latvia Industrial Coating” | Aviācijas iela 18, Jelgava | dabasgāze | ZE20IB0008, A1, A2, A3 | 0.18 | 3 | 9 | 06.04.2022 | 824 | 150 | 41 | 250 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 0.4 |  |  |  | 4050 | 150 | 77 | 250 | n/a | n/a | n/a | n/a | , SIA
[5 empty] | 0.2 |  |  |  | 6 | 150 | 72 | 250 | n/a | n/a | n/a | n/a
Kurzemes RVP
1 | PSIA “Ventspils siltums” katlu māju Talsu ielā 69 | Talsu ielā 69, Ventspils | Šķelda. Avots A11 pēc dūmgāzu kondensatora | VE13IB0034 | 2.46 | 1 | 3 | 2022-10-26 | 390 | 605.15 | 124 | 221.7 | n/a | n/a | n/a | n/a
2 | SIA “Tukuma siltums” katlu māju Asteru ielā 6 | Asteru ielā 6, Tukums | Šķelda, avots A13 pēc dūmgāzu kondensatora | VE11IB0066 | 11.76 | 1 | 3 | 3.11.2022. | 43 | 626.5 | 99 | 511.3 | n/a | n/a | n/a | n/a
3 | AS “Tukuma piens” | Jelgavas iela 7, Tukums | dabasgāze | KU21IA0001 | 2.188 | 3 | 9 | 3.11.2022. | 4.2 | 150 | 120 | 350 | n/a | n/a | <10,7 | 130
[5 empty] | 2.186 |  |  |  | 2.9 | 150 | 122 | 350 | n/a | n/a | <10,7 | 130
[5 empty] | 2.991 |  |  |  | 3.1 | 100 | 84 | 100 | n/a | n/a | <10,7 | 130
4 | AS Sātiņi Energo LM | Koģenerācijas stacija, Novadnieku pagasts, Saldus novads | šķelda | LI17IA0001 | 6.4 | 1 | 1 | 6.12.2022. | 214 | 686 | 360 | 252 | 240 | 252 | n/a | n/a
5 | SIA “Liepājas enerģija” | Katlumāja Grīzupes ielā 10, Liepāja | dabasgāze | LI13IB0028 | 1.47 | 2 | 6 | 2.12.2022 | <2,4 | 126 | 95 | 149 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 4.51 |  |  |  | <2,4 | 126 | 84 | 149 | n/a | n/a | n/a | n/a
6 | SIA “Liepājas enerģija” | Katlumāja Spīdolas ielā 3A, Liepāja | dabasgāze | LI11IB0008 | 5.4 | 2 | 6 | 2.12.2022 | <2,4 | 125 | 113 | 149 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 2.8 |  |  |  | <2,4 | 125 | 76 | 149 | n/a | n/a | n/a | n/a
7 | SIA “Liepājas enerģija” | Katlumāja “Dienvidi” Tukuma ielā 2, Liepāja | dabasgāze | LI11IB0033 | 23.2 | 1 | 3 | 2.12.2022 | <2,4 | 125 | 137 | 149 | n/a | n/a | n/a | n/a
8 | SIA Technological Solutions | Veckroģeļi, Cieceres pag., Brocēnu novads | koksne | LI16IB0011 | 9.4 | 1 | 3 | 6.12.2022. | 910 | 150 | 100 | 450 | 65 | 29 | n/a | n/a
Lielrīgas RVP
1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" | Nākotnes iela 7A, Birzgale, Ogres novads | šķelda | RI21IC0108v1 MK not. nr.17, 7.piel. | 0.98 | 1 | 3 | 2022-04-06 | 4200 | 2000 | 250 | 600 | 176 | 1000 | n/a | n/a
2 | SIA "KORNBEST" | Jauntīreļi, Olaines pagasts, Olaines novads | šķelda | RI22IB0004 | 9.09 | 1 | 3 | 2022-04-12 | 398 | 1000 | 113 | 300 | 9 | 30 | n/a | n/a
3 | SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" | Smilšu iela 6, Vangaži, Ropažu novads | Dabasgāze | RI11IB0106 | 1.08 | 1 | 3 | 27.11.2022 | 27 | 150 | 89 | 350 | n/a |  | n/a | n/a
|  | Smilšu iela 8, Vangaži, Ropažu novads | šķelda | RI11IB0106 | 3.45 | 1 | 3 |  | 280 | 1000 | 360 | 500 | 29 | 50 | n/a | n/a
4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” | Nometņu iela 21A, Jūrmala | šķelda | RI16IB0013 | 6 | 1 | 3 | 7.04.2022 | 25 | 122.5 | 244 | 110.3 | 18 | 32.8 | n/a | n/a
5 | SIA "RP Group" | Tvaikoņu iela 5, Rīga | koksne | RI15IB0011 | 0.5 | 1 | 3 | 6.04.2022 | 1930 | 686 | 112 | 564 | 190 | 458 | n/a | n/a
6 | SIA "ABAVA" | Mellužu iela 13, Rīga | dabasgāze | RI15IB0014 | 3.94 | 2 | 6 | 15.03.2022 | 2.4 | 80 | 162 | 120 | n/a |  |  | n/a
[5 empty] | 2.05 |  |  |  | 2.4 | 80 | 141 | 100 | n/a |  | n/a | n/a
7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZEIFERTI” | „Jaunolaines katlu māja”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads | šķelda | RI15IB0031 | 1.5 | 1 | 3 | 22.11.2022 | 360 | 687 | 233 | 253 | 78 | 400 | n/a | n/a
8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums | Aizputes 1D, Jūrmala | dabasgāze | RI10IB0026 | 2 | 1 | 3 | 16.03.2022 | <2.4 | 126 | 131 | 100 | n/a |  | n/a | n/a
9 | SIA Izoterms | Gaujas 24, Vangaži | malka | RI20IB0026 | 0.875 | 2 | 6 | 23.11.2022 | 3200 | 1921 | 730 | 577 | 443 | 962 | 440 | 2400
[5 empty] | 0.667 |  |  |  | 4200 | 2000 | 102 | 600 | 172 | 1000 | n/a | n/a
10 | SIA "Nereta.lv" | Neretas iela 1, Rīga | koksne | RI10IB0129 | 0.93 | 1 | 3 | 16.03.2022 | 1330 | 2000 | 78 | 600 | 210 | 1000 | n/a | n/a
11 | SIA Gaujas koks | Gaujas 24/35, Vangaži | koksne | RI13IB0080 | 3.05 | 1 | 3 | 2022-11-25 | 1050 | 2000 | 99 | 600 | 22 | 1000 | n/a | n/a
12 | SIA Salaspils siltums | Miera 21a, Salaspils | šķelda | RI15IB0044 | 7 | 1 | 3 | 2023-01-10 | 1263 | 227 | 450 | 378 | 170 | 649 | n/a | n/a
13 | AS „LATVIJAS FINIERIS” rūpnīca “Lignums” | Finiera 6, Rīga | dabasgāze, avots A49 | lēm Nr.RI16VL0426 pie atļ. RI14IB0093 | 10.75 | 1 | 3 | 31.10.2022. | <2,4 | 49.57 | 25 | 173.78 | n/a | n/a | n/a | n/a
[13 empty] | n/a | n/a | n/a | n/a
14 | AS „Olainfarm” farmaceitisko vielu un preparātu ražotne | Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads | Dabasgāze, A29, A30, A31, A32 | RI10IA0004 | 4 | 4 | 12 | 22.11.2022. | <9,00 | 74.86 | 0.125 | 125.86 | n/a | n/a | n/a | n/a
[13 empty] | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 4 |  |  |  | <0,0021 | 100 | 0.051 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a
[13 empty] | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 4 |  |  |  | 3 | 74.86 | 140 | 125.86 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | 10 |  |  |  | 4 | 74.92 | 140 | 125.82 | n/a | n/a | n/a | n/a
15 | Rīgas laku un krāsu rūpnīca | Daugavgrīvas iela 63/65, Kurzemes rajons, Rīga | A68, dabasgāze | RI13IB0033 | 7 | 1 | 3 | 2022-10-28 | <2,4 | 137.5 | 25 | 163.19 | n/a | n/a | n/a | n/a
16 | SIA “OVI Rīga” | Tvaika iela 33, Tvaika iela 35, Tvaika iela 37A un Tvaika iela 60, Rīga, | Mazuts | RI14IB0021 | 7.3 | 2 | 4 | 2022-10-28 | 4 | 200 | 200 | 211 | 610 | 794 | n/a | n/a
[5 empty] | 5 |  |  |  | 230 | 51 | 200 | 210 | 490 | 790 | 220 | 76
n/a - nav attiecināms
Robežvērtībām neatbilstošie operatori un piesārņojošo vielu koncentrācijas tabulās atzīmēti ar sarkanu.

## Citi_fermas_GOS
Npk | Operators | Adrese | Operatora darbības veids |  | avotu skaits |  | Emisiju parametru testēšana |  |  |  |  | Piezīmes
|  |  |  | Atļaujas/reģistrācijas Nr. |  | Mērījumu datums | Kopējais gāzveida organiskais ogleklis, mg C/m3 | Atļautā robežvērtība,mg/m3 | Amonjaks | Atļautā robežvērtība,mg/m3 | Gāzu plūsmu fizikālo parametru mērījumi un paraugu ņemšana izmešu avotos (dinamiskā, statistiskā spiediena un temperatūras mērīšana)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 11 |  | 12 |  | 10
Lielrīgas RVP
1 | Kronospan SIA | Daugavgrīvas šoseja 7b, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1007 | Kokasptrāde, saplākšņa ražošana | RI10IA0003 MK not. 186, 2. piel. 1. tab. 10. p. | 1 | 17.08.2022. | 9.3 | 100 | n/a | n/a | n/a
2 | AS RER | Ganību dambis 53, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005 | Elektromašīnbūve | RI10IB0124 MK not. 186, 2. piel. 1. tab. | 6 | 28.09.2022. | 193 | 100 | n/a | n/a | n/a
[7 empty] | 193 | 100 | n/a | n/a | n/a
[7 empty] | 83 | 100 | n/a | n/a | n/a
[7 empty] | 62 | 100 | n/a | n/a | n/a
[7 empty] | 66 | 100 | n/a | n/a | n/a
[7 empty] | 22.5 | 100 | n/a | n/a | n/a
3 | SIA “Ulbroka” | Dauguļupes iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 | Cūku ferma | RI10IA0001 | 3 | 13.05.2022. | n/a | n/a | 7.4 | 1.96
[9 empty] | 7.7 | 2.67
[9 empty] | 2.73 | 2.83
4 | SIA “Baltic Pork” ferma “Rukši” | "Rukši", Lauberes pagasts, Ogres novads | cūku ferma | RI12IA0005 | 1 | 6.09.2022. | n/a | n/a | 0.1 |  |  | Nav iespējams novērtēt atbilstību - izmešu plūsmas ātrums A kategorijas atļaujā nev noteikts, to nevar arī nomērīt (nav parauga ņemšanas vietas).
5 | SIA “Ancers” ferma “Rukas” | “Rukas” Krimuldas pagasts, Siguldas novads | cūku ferma | VA10IA0001 | 1 | 13.05.2022. | n/a | n/a | 7.8 | 14.35
6 | Rīgas laku un krāsu rūpnīca, SIA | Daugavgrīvas iela 63/65, Kurzemes rajons, Rīga | Laku un krāsu ražošana | RI13IB0033 MK not. 186, 2. piel. 1. tab. 17. p. | 1 | 28.10.2022. | 22.5 | 150 | n/a | n/a | n/a
7 | SIA "CUTCENTRE" | Katlakalna iela 9, Rīga | Metālapstrāde | MK not. 186, 2. piel. 1. tab. | 1 | 30.09.2022. | 164 | 75 | n/a | n/a | n/a
Kurzemes RVP
1 | Baltic RIM SIA | Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414 | diciklopentadiēna detaļu izgatavošana | MK not. 186, 2. piel. 1. tab. 10. p. | 1 | 6.04.2022. | 20.9 | 100 | n/a | n/a | n/a
2 | SIA "Nīcas rukši" kūts nr.6 | "Rukši", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | cūku ferma | LI10IA0002 | 1 | 13.05.2022. | n/a | n/a | 1.57 | 20.7
3 | CSK Steel SIA | Stacijas 6A, Tukums | metālapstrāde, krāsošana | MK not. 186, 2. piel. 1. tab. 10. p. | 2 | 24.11.2022. | 88 | 100 | n/a | n/a
[7 empty] | 77 | 100 | n/a | n/a | n/a
4 | HIDROLATS ČL SIA | Brīvības iela 103, Liepāja | Metālapstrāde, A8 | LI13IB0020 MK not. 186, 2. piel. 1. tab. | 1 | 29.09.2022. | 3.8 | 75 | n/a | n/a | n/a
5 | LESJOFORS GAS SPRINGS LSEZ SIA | Dūņu iela 4, Liepāja | Metālapstrāde, A2 | MK not. 186, 2. piel. 1. tab. |  | 29.09.2022. | 5.6 | 75 | n/a | n/a | n/a
Latgales RVP
1 | SIA “Agrofirma Turība” cūkkopības komplekss “Stiebriņi” | „Stiebriņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads | cūku ferma | DA10IA0002 | 1 | 14.07.2022. | n/a | n/a | 0.41 | 1.77
2 | AS “Latgales bekons” | Vīganti, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481 | cūku ferma | DA15IA0001 | 1 | 3.08.2022. | n/a | n/a | 0.39 | 0.44
3 | Stars Met Latgale SIA | Andreja Pumpura iela 100, Daugavpils, LV-5404 | metāla konstrukcijas | DA15IB0016 MK not. 186, 2. piel. 1. tab. 10. p. | 1 | 22.06.2022. | 11.6 | 75 | n/a | n/a | n/a
Zemgales RVP
1 | SIA “Gaižēni” ferma “Skalderi” | "Skalderi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 | cūku ferma | JE16VL0030 | 1 | 13.05.2022. | n/a | n/a | 1.07 | 25.645
4 | SIA “Uzvara strauti” | Strauti, Gailīšu pagasts, Bauskas novads | cūku ferma, novietnes nr.4, nr.12 (reprezentatīva testēšana - 3 avoti katrā novietnē) | JE19IA0001 | A4/1. | 8.11.2022. | n/a | n/a | 0.0187 | 0.06495 | n/a
[5 empty] | A4/2. |  |  | n/a | 0.0139 | 0.06495 | n/a
[5 empty] | A4/3. |  |  | n/a | 0.0119 | 0.06495 | n/a
[5 empty] | A12/1. |  |  | n/a | 0.043 | 0.16621 | n/a
[5 empty] | A12/2. |  |  | n/a | 0.040 | 0.16621 | n/a
[5 empty] | A1233. |  |  | n/a | 0.041 | 0.16621 | n/a
5 | JELD_WEN Latvija SIA | Zaļā 105, Dobele | Kokapstrāde un mēbeļu ražošana, A3, A4, A5 (krāsošanas kameras) | JE13IB0001, MK not. 186, 2. piel. 1. tab. 10. p. | 3 | 11.10.2022. | 67.2 | 75 | n/a | n/a | n/a
[7 empty] | 24 | 50 | n/a | n/a | n/a
[7 empty] | 32 | 50 | n/a | n/a | n/a
Vidzemes RVP
1 | SIA Kunturi | "Kunturi", Jeru pag., Valmieras nov., LV-4234 | cūku ferma, kūts "Rūķīši" | VA15IA0002 | 1 | 13.05.2022. | n/a | n/a | 6.5 | 3
2 | SIA "Alūksnes putnu ferma" | Putni, Ziemera pagasts | Putnu ferma, 1.,2.,3. novietne (reprezentatīva testēšana - 3 avoti katrā novietnē, iekļaujot gan jumta, gan gala ventilatorus) | MA10IA0001 | A34 | 7.12.2022. | n/a | n/a | 0.93 | 1.004 | n/a
[5 empty] | A47 |  | n/a | n/a | 0.45 | 0.418 | n/a
[5 empty] | A96 |  | n/a | n/a | 0.6 | 0.418 | n/a

## Citi_ķīmija
Npk | Operators | Adrese | Operatora darbības veids |  | avotu skaits |  | Emisiju parametru testēšana
|  |  |  | Atļaujas/reģistrācijas Nr. |  | Mērījumu datums | Kopējais gāzveida organiskais ogleklis, mg C/m3 | Atļautā robežvērtība,mg/m3 | Amonjaks | Atļautā robežvērtība,mg/m3 | Cinks un tā savienojumi, g/s | Atļautais limits, g/s | Paraugu sagatavošana metālu noteikšanai | CO, NOx izmešos, g/s | Atļautais limits, g/s | Cietās daļiņas un masas plūsma izmešos, g/s | Atļautais limits, g/s | Gāzu plūsmu fizikālo parametru mērījumi un paraugu ņemšana izmešu avotos (dinamiskā, statistiskā spiediena un temperatūras mērīšana)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 14 |  | 10
CITAS IEKĀRTAS
Zemgales RVP
1 | ZN metāls SIA | Aviācijas iela 18E, Jelgava, LV-3004 | Tērauda konstrukciju cinkošana, metalizācija, skrotēšana, krāsošana | JE13IA0001 | 1 | 29.11.2022. | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0097 | 0.0152 |  | CO - 0,01 NOx<0,05 | CO - 0,0379 NOx - 0,0453 | 0.006 | 0.1048
Npk | Operators | Adrese | operatora darbības veids, testējamais emisijas avots | Atļaujas Nr. | avota Nr. | Mērījumu datums | avotu skaits | Emisiju parametru testēšana, EUR
[8 empty] | O2, CO, NOx, H2O izmešos no sadedzināšanās iekārtām, mg/m3 | Atļautās koncentrācijas, mg/m3 | SO2 izmešos no sadedzināšanās iekārtām, mg/m3 | Atļautās koncentrācijas, mg/m3 | Cietās daļiņas un masas plūsma izmešos no sadedzināšanās iekārtām, mg/m3 | Atļautās koncentrācijas, mg/m3 | Kopējais gāzveida organiskais ogleklis, mg/m3 | Atļautās koncentrācijas, mg/m3 | Amonjaks, mg/m3 vai g/s | Atļautās koncentrācijas, mg/m3 vai limits g/s | Gaistošie organiskie savienojumi, ieskaitot paraugu ņemšanu, mg/m3 | Atļautās koncentrācijas, mg/m3 | Fenols, mg/m3 | Atļautās koncentrācijas, mg/m3 | Cietās daļiņas un masas plūsma izmešos, g/s | Atļautais limits. g/c
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 14 |  | 15 |  | 18
CITAS IEKĀRTAS
Lielrīgas RVP
1 | AS „LATVIJAS FINIERIS” rūpnīca “Lignums” | Finiera 6, Rīga | Kokasptrāde, skaidu plātņu ražošana, avoti A1, A5, | lēm Nr.RI16VL0426 pie atļ. RI14IB0093 | A1 | 7.10.2022. | 2 | CO - 69 NOx - 77 | 318,8 530,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 136 | 0.431 | n/a | n/a | n/a | n/a | <0,49 |  | n/a | n/a
[5 empty] | A5 |  |  | CO - 62 NOx - 160 | 318,8 530,4 | n/a | n/a | 57 | 42.5 | 128 | 0.431 | n/a | n/a | n/a | n/a | <0,59 |  | n/a | n/a
|  |  | Avots A51 (jaunā termiskās reģenerācijas iekārta) |  | A51 |  | 1 | CO <14 NOx - 37 | 50 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.2 |  | n/a | n/a
2 | Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", AS | Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 5 | Ķīmisko vielu ražošana | RI12IA0004 | A17 | 22.10.2022. | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 93 | 3000 | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | A18 |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.46 | 3000 | n/a | n/a | n/a | n/a
n/a
[5 empty] | A64 |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00073 | 0.0003
[5 empty] | A65 |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.0003
[5 empty] | A72 |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0045 | 0.0017
[5 empty] | A73 |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0038 | 0.0017
[5 empty] | A74 |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0015 | 0.0017
Kurzemes RVP
1 | SIA ,,RENETA” | Rīgas - Liepājas šoseja 101c, Saldus pagasts, Saldus novads | Dzivnieku izcelsmes bkalusproduktu pārstrāde, Pārstrādes cehs | LI18IB0001 | A2 | 20.10.2022. | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 59.7 | 16.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
[5 empty] | A3 |  | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.44 | n/a | n/a | n/a | n/a
n/a - nav attiecināms